## Concentration analysis
Christopher Alvaro
Engr 115
8:00
2016-10-28
Input Parameters
Measured Coutdoor [ppm] | 848.6
Assume Coutdoor [ppm] | 400
Correction Factor [ppm] | -448.6
Analysis
Measurement | Date and Time | Hobo CO2 Concentration | Actual CO2 Concentration | Estimated Time (hr)
0 | 2016-10-21 08:49 | 206.3 | -242.3 | 0 | 0
1 | 2016-10-21 08:50 | 848.6 | 400 | 0.016667 | 0.88863
2 | 2016-10-21 08:51 | 821.7 | 373.1 | 0.033333 | 0.83039
3 | 2016-10-21 08:52 | 695.4 | 246.8 | 0.05 | 0.59483
4 | 2016-10-21 08:53 | 640.4 | 191.8 | 0.066667 | 0.50738
5 | 2016-10-21 08:54 | 605.6 | 157 | 0.083333 | 0.45575
6 | 2016-10-21 08:55 | 567.8 | 119.2 | 0.1 | 0.40254
7 | 2016-10-21 08:56 | 553.7 | 105.1 | 0.11667 | 0.38339
8 | 2016-10-21 08:57 | 686.2 | 237.6 | 0.13333 | 0.57966
9 | 2016-10-21 08:58 | 719.2 | 270.6 | 0.15 | 0.63518
10 | 2016-10-21 08:59 | 639.8 | 191.2 | 0.16667 | 0.50647
11 | 2016-10-21 09:00 | 618.4 | 169.8 | 0.18333 | 0.47443
12 | 2016-10-21 09:01 | 617.2 | 168.6 | 0.2 | 0.47267
13 | 2016-10-21 09:02 | 642.9 | 194.3 | 0.21667 | 0.51119
14 | 2016-10-21 09:03 | 642.2 | 193.6 | 0.23333 | 0.51012
15 | 2016-10-21 09:04 | 642.2 | 193.6 | 0.25 | 0.51012
16 | 2016-10-21 09:05 | 654.5 | 205.9 | 0.26667 | 0.52908
17 | 2016-10-21 09:06 | 667.3 | 218.7 | 0.28333 | 0.5492
18 | 2016-10-21 09:07 | 678.3 | 229.7 | 0.3 | 0.56681
19 | 2016-10-21 09:08 | 705.7 | 257.1 | 0.31667 | 0.6121
20 | 2016-10-21 09:09 | 728.9 | 280.3 | 0.33333 | 0.65211
21 | 2016-10-21 09:10 | 742.4 | 293.8 | 0.35 | 0.67615
22 | 2016-10-21 09:11 | 765.6 | 317 | 0.36667 | 0.71887
23 | 2016-10-21 09:12 | 787.5 | 338.9 | 0.38333 | 0.76094
24 | 2016-10-21 09:13 | 815.6 | 367 | 0.4 | 0.81764
25 | 2016-10-21 09:14 | 835.2 | 386.6 | 0.41667 | 0.85919
26 | 2016-10-21 09:15 | 840 | 391.4 | 0.43333 | 0.86964
27 | 2016-10-21 09:16 | 852.3 | 403.7 | 0.45 | 0.89691
28 | 2016-10-21 09:17 | 865.1 | 416.5 | 0.46667 | 0.9261
29 | 2016-10-21 09:18 | 870 | 421.4 | 0.48333 | 0.93751
30 | 2016-10-21 09:19 | 874.2 | 425.6 | 0.5 | 0.94739
31 | 2016-10-21 09:20 | 876.7 | 428.1 | 0.51667 | 0.95331
32 | 2016-10-21 09:21 | 876.7 | 428.1 | 0.53333 | 0.95331
33 | 2016-10-21 09:22 | 879.1 | 430.5 | 0.55 | 0.95904
34 | 2016-10-21 09:23 | 879.1 | 430.5 | 0.56667 | 0.95904
35 | 2016-10-21 09:24 | 881 | 432.4 | 0.58333 | 0.96359
36 | 2016-10-21 09:25 | 884 | 435.4 | 0.6 | 0.97083
37 | 2016-10-21 09:26 | 881 | 432.4 | 0.61667 | 0.96359
38 | 2016-10-21 09:27 | 877.9 | 429.3 | 0.63333 | 0.95617
39 | 2016-10-21 09:28 | 877.9 | 429.3 | 0.65 | 0.95617
40 | 2016-10-21 09:29 | 876.7 | 428.1 | 0.66667 | 0.95331
41 | 2016-10-21 09:30 | 873 | 424.4 | 0.68333 | 0.94455
42 | 2016-10-21 09:31 | 869.4 | 420.8 | 0.7 | 0.9361
43 | 2016-10-21 09:32 | 868.1 | 419.5 | 0.71667 | 0.93307
44 | 2016-10-21 09:33 | 874.2 | 425.6 | 0.73333 | 0.94739
45 | 2016-10-21 09:34 | 876.1 | 427.5 | 0.75 | 0.95189
46 | 2016-10-21 09:35 | 879.7 | 431.1 | 0.76667 | 0.96047
47 | 2016-10-21 09:36 | 880.3 | 431.7 | 0.78333 | 0.96191
48 | 2016-10-21 09:37 | 882.2 | 433.6 | 0.8 | 0.96648
49 | 2016-10-21 09:38 | 884 | 435.4 | 0.81667 | 0.97083
50 | 2016-10-21 09:39 | 884 | 435.4 | 0.83333 | 0.97083
51 | 2016-10-21 09:40 | 882.2 | 433.6 | 0.85 | 0.96648
52 | 2016-10-21 09:41 | 881 | 432.4 | 0.86667 | 0.96359
53 | 2016-10-21 09:42 | 879.1 | 430.5 | 0.88333 | 0.95904
54 | 2016-10-21 09:43 | 879.7 | 431.1 | 0.9 | 0.96047
55 | 2016-10-21 09:44 | 877.3 | 428.7 | 0.91667 | 0.95474
56 | 2016-10-21 09:45 | 870 | 421.4 | 0.93333 | 0.93751
57 | 2016-10-21 09:46 | 873.6 | 425 | 0.95 | 0.94597
58 | 2016-10-21 09:47 | 870 | 421.4 | 0.96667 | 0.93751
59 | 2016-10-21 09:48 | 865.1 | 416.5 | 0.98333 | 0.9261
60 | 2016-10-21 09:49 | 869.4 | 420.8 | 1 | 0.9361
61 | 2016-10-21 09:50 | 879.1 | 430.5 | 1.0167 | 0.95904
62 | 2016-10-21 09:51 | 887.1 | 438.5 | 1.0333 | 0.97836
63 | 2016-10-21 09:52 | 888.3 | 439.7 | 1.05 | 0.98129
64 | 2016-10-21 09:53 | 879.1 | 430.5 | 1.0667 | 0.95904
65 | 2016-10-21 09:54 | 837.6 | 389 | 1.0833 | 0.8644
66 | 2016-10-21 09:55 | 816.2 | 367.6 | 1.1 | 0.81889
67 | 2016-10-21 09:56 | 788.8 | 340.2 | 1.1167 | 0.76349
68 | 2016-10-21 09:57 | 768.6 | 320 | 1.1333 | 0.72453
69 | 2016-10-21 09:58 | 739.9 | 291.3 | 1.15 | 0.67165
70 | 2016-10-21 09:59 | 714.3 | 265.7 | 1.1667 | 0.62674
71 | 2016-10-21 10:00 | 695.4 | 246.8 | 1.1833 | 0.59483
72 | 2016-10-21 10:01 | 671.6 | 223 | 1.2 | 0.55605
73 | 2016-10-21 10:02 | 648.4 | 199.8 | 1.2167 | 0.51963
74 | 2016-10-21 10:03 | 632.5 | 183.9 | 1.2333 | 0.49542
75 | 2016-10-21 10:04 | 616.6 | 168 | 1.25 | 0.47178
76 | 2016-10-21 10:05 | 601.3 | 152.7 | 1.2667 | 0.44955
77 | 2016-10-21 10:06 | 597.7 | 149.1 | 1.2833 | 0.44439
78 | 2016-10-21 10:07 | 591 | 142.4 | 1.3 | 0.43486
79 | 2016-10-21 10:08 | 576.3 | 127.7 | 1.3167 | 0.41426
80 | 2016-10-21 10:09 | 573.9 | 125.3 | 1.3333 | 0.41093
81 | 2016-10-21 10:10 | 566.5 | 117.9 | 1.35 | 0.40076
82 | 2016-10-21 10:11 | 561.7 | 113.1 | 1.3667 | 0.39421
83 | 2016-10-21 10:12 | 556.8 | 108.2 | 1.3833 | 0.38757
84 | 2016-10-21 10:13 | 548.8 | 100.2 | 1.4 | 0.37682
85 | 2016-10-21 10:14 | 545.2 | 96.6 | 1.4167 | 0.37202
86 | 2016-10-21 10:15 | 544.6 | 96 | 1.4333 | 0.37122
87 | 2016-10-21 10:16 | 540.3 | 91.7 | 1.45 | 0.36553
88 | 2016-10-21 10:17 | 537.2 | 88.6 | 1.4667 | 0.36144
89 | 2016-10-21 10:18 | 532.4 | 83.8 | 1.4833 | 0.35514
90 | 2016-10-21 10:19 | 564.7 | 116.1 | 1.5 | 0.39829
91 | 2016-10-21 10:20 | 571.4 | 122.8 | 1.5167 | 0.40748
92 | 2016-10-21 10:21 | 578.8 | 130.2 | 1.5333 | 0.41773
93 | 2016-10-21 10:22 | 580.6 | 132 | 1.55 | 0.42024
94 | 2016-10-21 10:23 | 575.7 | 127.1 | 1.5667 | 0.41343
95 | 2016-10-21 10:24 | 569.6 | 121 | 1.5833 | 0.40501
96 | 2016-10-21 10:25 | 550.1 | 101.5 | 1.6 | 0.37856
97 | 2016-10-21 10:26 | 527.5 | 78.9 | 1.6167 | 0.34876
98 | 2016-10-21 10:27 | 137.4 | -311.2
99 | 2016-10-21 10:27 |  | Logged
100 | 2016-10-21 10:27 |  |  | Logged | Logged

## Air exchange rate anaylsis
Christopher Alvaro |  | Air Exchange | Room Volume | Room Capacity | Ventilation Rate
Engr 115 |  | 6.94 | 1080 | 5 | 14.9904
8:00
2016-10-28
Input Parameters
Measured Coutdoor [ppm] | 520
Assume Coutdoor [ppm] | 400
Correction Factor [ppm] | -120
Analysis
Measurement | Date and Time | Hobo CO2 Concentration | Actual CO2 Concentration | Estimated Time (hr) | ln concentration
0 | 2016-10-21 09:52 | 888.3 | 768.3 | 0 | 0
1 | 2016-10-21 09:53 | 879.1 | 759.1 | 0.016667 | 0.025297
2 | 2016-10-21 09:54 | 837.6 | 717.6 | 0.033333 | 0.14811
3 | 2016-10-21 09:55 | 816.2 | 696.2 | 0.05 | 0.21786
4 | 2016-10-21 09:56 | 788.8 | 668.8 | 0.066667 | 0.31493
5 | 2016-10-21 09:57 | 768.6 | 648.6 | 0.083333 | 0.39305
6 | 2016-10-21 09:58 | 739.9 | 619.9 | 0.1 | 0.51572
7 | 2016-10-21 09:59 | 714.3 | 594.3 | 0.11667 | 0.63949
8 | 2016-10-21 10:00 | 695.4 | 575.4 | 0.13333 | 0.74183
9 | 2016-10-21 10:01 | 671.6 | 551.6 | 0.15 | 0.88765
10 | 2016-10-21 10:02 | 648.4 | 528.4 | 0.16667 | 1.0537
11 | 2016-10-21 10:03 | 632.5 | 512.5 | 0.18333 | 1.1859
12 | 2016-10-21 10:04 | 616.6 | 496.6 | 0.2 | 1.3383
13 | 2016-10-21 10:05 | 601.3 | 481.3 | 0.21667 | 1.5108
14 | 2016-10-21 10:06 | 597.7 | 477.7 | 0.23333 | 1.556
15 | 2016-10-21 10:07 | 591 | 471 | 0.25 | 1.6462
16 | 2016-10-21 10:08 | 576.3 | 456.3 | 0.26667 | 1.8782
17 | 2016-10-21 10:09 | 573.9 | 453.9 | 0.28333 | 1.9218
18 | 2016-10-21 10:10 | 566.5 | 446.5 | 0.3 | 2.0694
19 | 2016-10-21 10:11 | 561.7 | 441.7 | 0.31667 | 2.1784
20 | 2016-10-21 10:12 | 556.8 | 436.8 | 0.33333 | 2.3034
21 | 2016-10-21 10:13 | 548.8 | 428.8 | 0.35 | 2.5485
22 | 2016-10-21 10:14 | 545.2 | 425.2 | 0.36667 | 2.6821
23 | 2016-10-21 10:15 | 544.6 | 424.6 | 0.38333 | 2.7062
24 | 2016-10-21 10:16 | 540.3 | 420.3 | 0.4 | 2.8983
25 | 2016-10-21 10:17 | 537.2 | 417.2 | 0.41667 | 3.064
26 | 2016-10-21 10:18 | 532.4 | 412.4 | 0.43333 | 3.3912